附件1

老年人居家适老化改造项目建议清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 家居地面 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础项 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 基础项 |
| 3 |  | 安装无障碍扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 基础项 |
| 4 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 拓展项 |
| 5 | （二） 如厕、洗浴设备改造 | 安装无障碍扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 基础项 |
| 6 |  | 配置洗澡椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础项 |
| 7 |  | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 拓展项 |
| 8 |  | 更换适老化 水龙头 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 拓展项 |
| 9 |  | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 拓展项 |
| 10 | （三） 卧室及 家居门 | 安装床边护栏 （抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础项 |
| 11 |  | 安装紧急救援呼叫系统 | 床头安装紧急救援呼叫系统，方便老年人意外状况发生时呼救。 | 基础项 |
| 12 |  | 消除门槛 | 消除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 基础项 |
| 13 |  | 配置适老化衣柜 | 配置具备方便上下调节的取衣装置，方便老年人使用。 | 拓展项 |
| 14 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 拓展项 |
| 15 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 拓展项 |
| 16 |  | 平开门改为 推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 拓展项 |
| 17 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽改善通过性，方便轮椅进出。 | 拓展项 |
| 18 | （四） 厨房设备改造 | 无障碍橱柜改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 拓展项 |
| 19 |  | 更换适老化 水龙头 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 拓展项 |
| 20 |  | 配置烟感、煤气探测报警器 | 采用智能联网探测煤气泄漏、烟雾火警火情等险情时报警。 | 拓展项 |
| 21 | （五） 居家环境改造 | 安装无障碍门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 基础项 |
| 22 |  | 加装夜间 照明装置 | 安装红外感应灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 基础项 |
| 23 |  | 配置智能家居 管理系统 | 安装老年人居家安全监控装置、门磁监测、电动窗帘、灯光控制系统、影音系统、家居溢水报警等互联网智能家居，提升老年人生活品质。 | 拓展项 |
| 24 |  | 适老化电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 拓展项 |
| 25 |  | 安装防撞护角/ 防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角成者防撞条避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 拓展项 |
| 26 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 拓展项 |
| 27 | （六） 适老化 康复辅助器具 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础项 |
| 28 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间范围。 | 基础项 |
| 29 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 基础项 |
| 30 |  | 助视器 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用。 | 拓展项 |
| 31 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 拓展项 |
| 32 |  | 进食\洗漱\衣着类辅具套装 | 三种适老辅助器具套装，帮助辅助老年人进食、洗漱和穿脱衣物。 | 拓展项 |
| 33 |  | 智能健康 穿戴设备 | 配置健康监测手表等老年人智能穿戴设备，科学监测血压、血氧、心率、睡眠等健康状况。 | 拓展项 |
| 34 |  | 家庭康复训练 辅助器具 | 配置偏瘫康复训练套装、特定电磁波治疗仪、中频治疗仪、康复热疗器、制氧机、健康护理套等家庭康复训练辅助器具，提升老年人居家生活质量。 | 拓展项 |